Centrum Sieci i Wsparcia Technicznego

Ul. Katowicka 68, 45-061 Opole

Uniwersytet Opolski

Tel. 48 77 452 70 90

csiwt@uni.opole.pl

Opole, dnia 04.06.2025 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych na:

„Dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Collegium Oeconomicum Uniwersytetu Opolskiego”

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Opolski, plac Mikołaja Kopernika 11A, 45-040 Opole,

NIP: 754 000-71-79, REGON 000001382

Sprawę prowadzi: Sławomir Buczek – Dyrektor Centrum Sieci i Wsparcia Technicznego UO tel.+48 77 452 7095

e-mail: slawomir.buczek@uni.opole.pl

WWW: csiwt.uni.opole.pl

- Opis przedmiotu zamówienia.

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych, ich dostawa i montaż oraz wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji chłodzącej, zasilania elektrycznego we wskazanych lokalizacjach oraz wykonanie niezbędnych prac dodatkowych, związanych z przejściami przez przegrody budowlane, zabudowanie przejść technologicznych, wykonanie prac malarskich, odprowadzenie skroplin i wszelkich innych prac związanych z wykonaniem zadania.  Zakres obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób oraz szkolenie personelu w niezbędnym zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu w załączniku nr 2.

a) okres gwarancji: 12*,24*,36*,lub 60m-cy*.

b) warunki płatności: 14* 21* 30 dni* od dnia otrzymania faktury VAT.

c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: Serwisowanie 2 razy w roku (w okresach; maj/czerwiec, październik /listopad) i w sposób zgodny z zaleceniami i wymogami ustalonymi przez producenta przez okres udzielonej gwarancji.

d) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Termin wykonania zamówienia: do 21 dni kalendarzowych*, ….tygodni*,……m-cy*, do dnia 12.06.2025 roku, licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę

- Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie:* Centrum Sieci i Wsparcia Technicznego, ul. Katowicka 68, piętro nr 7, pok. 707   (Sekretariat)

b) przesłać na adres:*: ............................

c) c) faxem na numer:* .................. ........

d) lub w wersji elektronicznej na e-mail:* slawomir.buczek@uni.opole.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13.06.2025 r. do godz. 13:00

- Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania lub nie będą rozpatrywane (dotyczy otrzymanych drogą elektroniczną).

- Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1), dołączony do niniejszego zaproszenia (lub jego skan w przypadku wersji elektronicznej);

Jarosław Rosiak

Z-ca dyr. Centrum

Sieci i Wsparcia

Technicznego UO

04.06.2025 r.

data i podpis

W załączeniu:

1. Wzór druku (formularz ofertowy)	             - zał. nr 1

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia	- zał. nr 2